# Приложение № 1

к Концессионному соглашению

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Объект Соглашения

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) | Год постоийки / Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Техническое состояние (сведения об аварийности) | Характеристики имущества (кадастровый номер, площадь, протяженность, мощность) | Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту, реконструкции (модернизации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание, назначение: Нежилое здание, кол-во этажей: 1 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 2879,1 | 1977 | 100 | оборудование в работе, находится в неаварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы) | Кадастровый №24:40:0090401: 294 Площадь 482 кв.м. тепловая мощность котельной 1,84 Гкал/час | Не проводились |
| 2 | Дымовая труба | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 1338,13 | 2022 | 3 | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Сталь, 860 мм, высота 24 м | Не проводились |
| 3 | Насос NES 100-80-155-18/,52 380 В | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 238,478 | 2022 | 3 | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Чугун, производительность 160 м3/час | Не проводились |
| 4 | Насос WiloBL80/160-18,5/2 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 124,98 | 2018 | 10 | нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Чугун, производительность 160 м3/час | Не проводились |
| 5 | Вентилятор радиальный ВР 280-46 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 24,2 | 2022 | 3 | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Производительность 130 м3/час | Не проводились |
| 6 | Вентилятор радиальный ВР 280-46 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 11,0 | 2018 | 10 | нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Производительность 130 м3/час | Не проводились |
| 7 | Котел №4 КВ-БУ-0,54 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 150,953 | 2019 | 30 | нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Производительность 046 гкал/час, 6.0кгс/см2, 22 м3/час | Не проводились |
| 8 | Котел №4 КВ-БУ-0,54 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 150,953 | 2019 | 30 | нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Производительность 046 гкал/час, 6.0кгс/см2, 22 м3/час | Не проводились |
| 9 | Котел №4 КВ-БУ-0,54 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 150,953 | 2020 | 20 | нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Производительность 046 гкал/час, 6.0кгс/см2, 22 м3/час | Не проводились |
| 10 | Котел №4 КВ-БУ-0,54 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 150953 | 2020 | 20 | нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Производительность 046 гкал/час, 6.0кгс/см2, 22 м3/час | Не проводились |
| 11 | Емкость ТЦВП-10000 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 148,0 | 2022 | 3 | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | 10000 м3 | Не проводились |
| 12 | Генератор дизельный ЭСД-30/400 | Российская федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Новая д.1а | 240,0 | 2019 | 45 | нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | Мощность 30 кВт | Не проводились |

2. Иное имущество

| Наименование участка сети, место нахождения | Диаметр трубопровода на участке Dн, мм | Длина участка L, м | Материал | Тип прокладки | Год постройки/ Год ввода в экс-цию | Износ, % | Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) | Техническое состояние (сведения об аварийности) | Средняя глубина заложения до оси трубопровода, м. | Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту, реконструкции (модернизации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. Ленина (от центральной котельной до ТК 13) 24:40:000000:7490 | 219 | L-530 | сталь | канальный | 1983 | 80 | 146152,76 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | 1,2 | Не проводились |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. Пл. Мира дом 2, 24:40:000000:7490 | 219 | L-130 | сталь | канальный | 1983 | 80 | 35848,79 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | 1,2 | Не проводились |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. Новая (от ТК 1 до ТК 13) 24:40:000000:7490 | 114 | L-330 | сталь | канальный | 1983 | 80 | 91000,77 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | 1,2 | Не проводились |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. Новая (от центральной котельной до ТК 7) 24:40:000000:7490 | 114 | L100 | сталь | канальный | 1983 | 50 | 27575,99 | оборудование в работе, находится в неаварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы | 1,2 | Текущий ремонт в 2013 г. |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. 60 лет Октября (от ТК 1 по ул. Ленина до ТК 15 по ул. 60 лет Октября) 24:40:000000:7490 | 108 | L790 | сталь | канальный | 1983 | 50 | 217850,34 | оборудование в работе, находится в неаварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы | 1,2 | Капитальный ремонт участка теплосети 395 м. в 2022 г. |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. Ленина (от ТК 13 до ТК 21) 24:40:000000:7490 | 76 | L250 | сталь | канальный | 1983 | 90 | 68939,98 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | 1,2 | Не проводились |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. Новая (от ТК 7 до врезки на Дом Культуры) 24:40:000000:7490 | 159 | L130 | сталь | канальный | 1983 | 50 | 35848,79 | оборудование в работе, находится в неаварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы | 1,2 | Текущий ремонт в 2013 г. |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. Пл. Мира (от ТК 13 до ТК 21) 24:40:000000:7490 | 108 | L30 | сталь | канальный | 1983 | 60 | 8272,8 | оборудование в работе, находится в неаварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы | 1,2 | Текущий ремонт в 2009 |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. Пл. Мира (от ТК 21 до врезки в дет.сад) 24:40:000000:7490 | 200 | L76 | сталь | канальный | 1983 | 50 | 20957,75 | оборудование в работе, находится в неаварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы | 1,2 | Текущий ремонт в 2011 |
| Тепловая сеть, Российская Федерация Красноярский край Уярский район с. Толстихино ул. Новая (врезка до Дома Культуры) 24:40:000000:7490 | 57 | L154 | сталь | канальный | 1983 | 50 | 27629,99 | оборудование в работе, находится в неаварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы | 1,2 | Текущий ремонт в 2011 |

| «Концедент»: | «Концессионер»: | «Субъект РФ»: |
| --- | --- | --- |
| Глава Толстихинского сельсовета Уярского района _______________________ Е.В. Гамбург м.п. | ________________________ м.п. | __________________________ м.п. |